## Лист1
Расценки на электромонтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб)
1. КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) до 4 мм кв. | м.п. | 50
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель-канале) от 6 мм кв. | м.п. | 60
Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | м.п. | 50
Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | м.п. | 70
Монтаж кабеля или провода по потолку | м.п. | 80
Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | м.п. | 90
Затяжка кабеля в гофротрубу | м.п. | 20
Затяжка кабеля в металлорукав | м.п. | 30
Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 100
Кабельканал шириной до 25 мм по кирпичу | м.п. | 110
Кабельканал шириной до 25 мм по бетону | м.п. | 120
Кабельканал шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | м.п. | 110
Кабельканал шириной свыше 25 мм по кирпичу | м.п. | 120
Кабельканал шириной свыше 25 мм по бетону | м.п. | 150
2. ШТРОБЛЕНИЕ
Штроба размером 20х20 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 120
Штроба размером 20х20 мм в кирпиче | м.п. | 160
Штроба размером 20х20 мм в бетоне | м.п. | 260
Штроба размером 40х40 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 130
Штроба размером 40х40 мм в кирпиче | м.п. | 200
Штроба размером 40х40 мм в бетоне | м.п. | 310
Штроба размером 70х70 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 140
Штроба размером 70х70 мм в кирпиче | м.п. | 250
Штроба размером 70х70 мм в бетоне | м.п. | 390
Штроба размером 100х100 мм в ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 200
Штроба размером 100х100 мм в кирпиче | м.п. | 350
Штроба размером 100х100 мм в бетоне | м.п. | 600
3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО
Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 190
Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 300
Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 320
Автоматический выключатель четырехполюсный | шт. | 350
УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт. | 300
УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное | шт. | 350
Реле автоматического переключения установка | шт. | 200
Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 800
Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1200
Линии силовой подключение в щите | шт. | 500
Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 200
Магнитный пускатель однофазный | шт. | 300
Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 450
4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ
Электрощит наружной установки | шт. | 500
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1000
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1200
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 1500
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1100
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1400
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 1800
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1200
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1900
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 2200
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1300
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 2300
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 2600
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1500
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 2900
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 3400
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гисокартоне | шт. | 1700
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 3400
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 4300
5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Розетка наружная | шт. | 250
Розетка внутренняя в гипсокартоне | шт. | 400
Розетка внутренняя в кирпиче | шт. | 420
Розетка внутренняя в бетоне | шт. | 500
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 100
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 170
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 250
Установочная коробка (подрозетник) | шт. | 50
Установка механизма внутренней розетки | шт. | 200
Коробки распаячной наружной установка | шт. | 150
Коробки распаячной коммутация клемником WAGO | шт. | 50
Замена розетки (механизма) внутренней | шт. | 250
Замена розетки наружной | шт. | 350
Розетка для электроплиты наружная | шт. | 500
Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 690
6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ
Люстры монтаж и подключение | шт. | от 700
Светильник потолочный | шт. | 600
Бра (светильник настенный) | шт. | 450
Светильник точечный | шт. | 200
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 100
Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 150
Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт. | 500
Светодиодная лента | м | 210
7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д.
Установка трансформатора, дросселя | шт. | 500
Замена стартера | шт. | 100
Замена люминесцентной лампы | шт. | 80
Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной и т.д. | шт. | 50
8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Звонок электрический | шт. | 300
Кнопка звонка электрического | шт. | 200
Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 350
Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800
Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 600
Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500
Видеодомофона (монитора) | шт. | 1500
Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500
Вытяжки кухонной монтаж с подключением | шт. | 1000
Сушилки электрической для рук установка | шт. | 900
Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500
Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 450
Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 500
Диммер освещения | шт. | 450
Водонагреватель (бойлер) от | шт. | 900
9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Автомата демонтаж | шт. | 100
Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20
Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20
Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20
Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300
Люстры, бра | шт. | 100
10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в мягких стенах |  | 100
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в кирпичных стенах |  | 140
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. в бетонных стенах |  | 190
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах |  | 140
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах |  | 220
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в бетонных стенах |  | 320
11. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ, КОТТЕДЖЕ, ДАЧЕ, БАНЕ.
Штробление по дереву | м.п. | 250
Сверление отверстия для установочной коробки (подрозетника) в дереве | шт. | 250
Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | 100
Сверление отверстия в дереве и монтаж закладной металлической трубы | шт. | 250
Монтаж механизма розетки или выключателя | шт. | 200
Прокладка гофротрубы с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 70
Прокладка металлорукава с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 80
Прокладка ПНД трубы с кабелем по деревянному основарию | м.п. | 100
Прокладка гофрированной трубы из нержавеющей стали | м.п. | 110
Прокладка металлической трубы (диаметр стенки D=2.8 мм) | м.п. | 250
Прокладка электрокороба (или кабель канала?) по дереву (шириной до 25 мм) | м.п. | 100
Прокладка электрокороба по дереву (свыше 25 мм) | м.п. | 130
Монтаж розетки на деревянном основании | шт. | 300
Монтаж выключателя на деревянном основании | шт. | 300
Монтаж распаячной коробки на деревянном основании | шт. | 200
12. РЕТРО ПРОВОДКА (ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НА РОЛИКАХ)
Прокладка ретро провода | м.п. | 90
Монтаж ретро розетки | шт. | 400
Монтаж ретро выключателя | шт. | 400
Монтаж распаячной коробки ретро | шт. | 400
13. МОДУЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Модульное заземление 6 метров («для дачи») | шт. | 8000
Модульное заземление 9 метров | шт. | 9000
Модульное заземление 12 метров | шт. | 9500
Модульное заземление 15 метров | шт. | 11000
Протокол испытания заземления | шт. | 4000
14. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В НОВОСТРОЙКАХ.
Прокладка кабеля в гофротрубе | м.п. | 90
Прокладка кабеля в гофротрубе по потолку | м.п. | 110
Прокладка электрического кабеля | м.п. | 50
Прокладка телевизионного или интернет кабеля | м.п. | 30
Монтаж розетки в железобетонных стенах | шт. | 750
Монтаж розетки в кирпичных стенах | шт. | 550
Монтаж электрощита на 12 модулей от | шт. | 3000
Монтаж электрощита на 24 модуля от | шт. | 4000
Монтаж электрощита на 36 модулей от | шт. | 5000
Монтаж электрощита на 48 модулей от | шт. | 6000
15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ
15.1. Жилые квартиры
до 50 | м2 | от 7000
от 51-80 | м2 | от 10000
от 81-100 | м2 | от 15000
от 101 до 120 | м2 | от 20 000
от 121 до 140 | м2 | от 25 000
от 140 | м2 | от 30000
15.2. Офисные помещения
до 150 | м2 | 80 за метр
от 150 до 300 | м2 | 70 за метр
от 300 до 500 | м2 | 60 за метр
свыше 500 | м2 | договорная
15.3. Коттеджи, частные дома, дачи
до 150 | м2 | от 150 за метр
от 150 до 200 | м2 | от 120 за метр
от 200 до 300 | м2 | от 100 за метр
от 300 до 500 | м2 | от 90 за метр
свыше 500 | м2 | от 80 за метр
15.4. Магазины, рестораны
до 100 | м2 | 10000
от 100 до 300 | м2 | 100
от 300 до 600 | м2 | 90
от 600 до 1000 | м2 | 80
15.5. Производственные здания и склады
до 100 | м2 | 10000
от 100 до 300 | м2 | 100
от 300 до 600 | м2 | 90
от 600 до 1000 | м2 | 80
от 1000 до 3500 | м2 | 65
свыше 3500 | м2 | договорная
15.6. Согласование
Трансформаторная подстанция ТП | шт. | от 150 000
РТП-10кВ | шт. | от 150 000
Кабельные линии 0,4 кВ; 6-10 кВ | 1 км | от 100 000
16. ПРИМЕЧАНИЕ.
Выезд мастера для составления сметы |  | 0
Выезд мастера аварийный |  | от 3000
Минимальная стоимость электромонтажных работ в Москве |  | 1500